梁溪区入河排污口整治公示

《无锡市入河排污口整治工作方案》涉及梁溪区的6个入河排污口整治任务已完成，根据《江苏省入河排污口整治销号工作办法（试行）》，现将入河排污口整治完成情况向社会公示，见附表。

如对以下入河排污口整治完成情况有异议，请在公示期间（2024年12月24日至2024年12月31日）向无锡市梁溪区水利局（行业主管部门）反映，我们将严格执行保密要求。

联系人：陈工；联系方式：0510-83158116

| 序号 | 排污口名称 | 责任主体 | 存在问题 | 整改措施 | 整治完成情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 无锡市梁溪区翠园新村翠园浜流入骂蠡港的河汊 | 梁溪区扬名街道办事处 | 排污口监测数据超标 | 规范整治 | 已完成 |
|  | 无锡市梁溪区长善坊175号楼西北侧2号雨水排口 | 梁溪区广益街道办事处 | 排污口监测数据超标 | 规范整治 | 已完成 |
|  | 无锡市梁溪区许溪河与京杭运河河汊 | 梁溪区惠山街道办事处 | 排污口监测数据超标 | 规范整治 | 已完成 |
|  | 无锡市梁溪区京杭运河吴桥西路泵站 | 梁溪区北大街街道办事处 | 排污口监测数据超标 | 规范整治 | 已完成 |

| 序号 | 排污口名称 | 责任主体 | 存在问题 | 整改措施 | 整治完成情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 5 | 无锡市梁溪区裕旺浜新建泵站 | 梁溪区广益街道办事处 | 排污口监测数据超标 | 规范整治 | 已完成 |
| - 6 | 无锡市梁溪区顾桥港顾桥闸站 | 梁溪区北大街街道办事处 | 排污口监测数据超标 | 规范整治 | 已完成 |